项目编号：JZCH2018-50

项目名称：长春市环境保护局净月高新技术产业开发区分局环境监管执法设备采购项目

货物需求明细及技术要求:

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机航拍设备 | - 主机系统： 最高可录制5.2K CinemaDNG /RAW和 Apple ProRes视频；0-80km/h所需加速时间≤5秒，最大飞行速度≥94km/h，最大下降速度≥9m/s；自加热双电池系统可提供≥35分钟续航时间；提供关键传感器冗余和视觉避障能力；聚焦模式等多种智能拍摄、智能飞行功能；双频双通道图像传输、FPV摄像头。 - 视觉系统： 障碍物感知范围 0.7 - 30 m；FOV 水平 60°，垂直 54°； 光照条件充足>15 lux ； 飞行速度测量范围 <10 m/s； 高度测量范围 <10 m精确悬停范围 <10 m； 超声波高度测量范围 10 - 800 cm； 障碍物感知范围 0 - 5 m、FOV ±5°。 - 飞行器电池： 另含2对备用电池组，使用一对电池情况下续航≥55分钟。动力电芯，且配备电池管理单元。电池管理单元实时监控电池状态，可通过软件查看电量、温度等状态信息。 - 云台相机： CMOS有效像素 2200万ISO 范围100~25600，最大像素最大像素2200万；多张连拍；全像素7张每秒快门速度 8~1/8000 秒；曝光值范围-3~+3, 1/3自动包围曝光，支持时间间隔 ，支持定时拍摄，支持5/7/10/20/30 秒DNG格式，支持曝光 P/S/A/MAE 测光自动/点测光自动曝光锁定，支持白平衡，自动/手动/点测对焦模式 AFS/AFF/MFT对焦模式 256-区/ 精准/(可触摸聚焦)，自动对焦辅助，支持自动曝光锁定；支持(AF/AE LOCK 按键)峰值对焦；支持高光警（Zebra） 支持调节器，支持色彩模式 sRGB,Color looks, LOG, Cine-D，增强 HDR/Video DR软件。 镜头配置：光学参数可变光圈 F/1.7-F/16 ，视角 72 °，等效焦距 30mm (默认I 15mm)，畸变 0.40%，对焦范围 20厘米-无穷 ，自动对焦 高速存储卡：128GB内存。 - 高亮显示屏： 提供飞行与拍摄控制、监控、剪辑和回放等功能，通过触摸屏即可操控掌控拍摄现场，≥4920 mAh电池，支持快速充电。5.5英寸屏幕续航时间≥6小时。 - 遥控器： 遥控器支架：遥控器安装支架用于安装显示屏到遥控器上。 遥控器GPS模块：遥控器提供精准的位置坐标信息，可用来设置飞机的动态返航点，以及在使用智能跟随功能时为遥控器提供位置信息。 - 检测数据可直接上传省市平台数据中心，进行数据互通。 | 套 | 1 |
| 2 | 无人机环境监测系统 | - 无人机平台： 最大飞行载重8000g；多轴6轴、最小轴距1133mm；悬停精度垂直：≥0.5m，水平：≥1.5m ；最大上升速度≥5 m/s、最大下降速度≥3 m/s、飞行速度≥18m/s（无风环境）；最大可承受风速≥8 m/s、飞行高度≥2500m 、控制距离≥3.5-5km（无干扰、无阻挡）、悬停时间≥38min（空载）、负载≥2 kg；续航≥25min。 - 无人机地面站系统： 主要由遥控器和监视器组成，主要是控制飞机飞行和实时查看飞机传输回的环境数据和图像数据。4G图传手持式视频终端集成高清视频无线网络实时上传、本地存储、集群语音、可视对讲功能为一体，辅助以北斗/GPS双模定位，重力加速度传感，指纹采集识别，蓝牙传输等功能模块，采用三防IP67设计、Android操作系统、内置外接双高清视频源，外置高清接口为标准HDMI接口；4寸高亮度电容触摸屏以及大容量电池。通过3G/4G/WIFI网络实现远程音视频监控、双向可视对讲、集群调度等功能。系统操作系统内核为安卓4.4操作系统，支持开机密码设置；内核CPU4核1.8GHz内存2GB RAM，视频视频接口两路视频，一路内置800万CMOS摄像头；一路外接1080P高清微型摄像机，Mini-HDMI接口，可接DV摄像机等。编码格式H.264编码/H.265解码，支持双向可视对讲，音视频双向同步；外置：视频编码能力最大支持1080P/抓图支持1080P； 内置：视频编码能力最大支持1080P/抓图支持800万（3264*2448像素）； 外接视频1路1080P视频输入，接高清微型摄像机，3.5MM耳机接口本地显示4寸LCD电容触摸屏；高亮度420流明，显示本地以及设备配置和本地事务处理图像，帧率视频VGA、720P、1080P可选，实际帧率视无线网络状况而定。典型帧率：单卡/双卡实时流、存储流 720P、1080P帧率 1-30fps可调；码率典型码率：单卡实时流 720P分辨率 900-3500kbps，1080P分辨率 3000-10000kbps，双卡实时流 720P分辨，1200kbps-4Mbps，1080P分辨率3-10Mbps，存储流 720P分辨率2-7Mbps，1080P分辨率 4-10Mbps，音频接口3组双向通道，3选1使用；优先级：蓝牙>mic插口>内置，可接入有线耳麦及蓝牙耳机，双向语音对讲，支持集群对讲功能，编码ADPCM，AMR等压缩方式，定位GPS 支持内置GPS定位功能 北斗支持内置北斗定位功能。存储miniSD卡支持64G容量，网络有线MiniUSB接口，外配MiniUSB转RJ45转接线；10M/100M，内置标准TCP/IP协议栈，用于配置设备无线3G/4G双卡，7模运营商全网络支持，蓝牙对接蓝牙耳机用于音频通话，WIFI802.11 a/b/g/n，兼容2.4G和5.8G 电源接口DC9V/2.0A，给锂电池充电的同时可以给设备供电，电池锂电DC7.4V/3000mAh，可供设备供电4～6小时，首次充电不低于8小时（锂电可单独座充）重量约0.3Kg；温度-10℃～50℃；防护等级防尘、防摔、防水等级IP66 传感器内置重力传感器，内置震动模块；支持指纹识别功能。 - 无人机多合一气体检测系统： 可监测常规六参数（PM10、PM2.5、SO₂、NO₂、CO、O₃）等多种特征污染参数；同时支持组分,除支持温度、湿度、PM2.5、PM10外同时支持6组分；传感器配置6组分传感器均可方便配置。 数据传输方式无线；测量精度0.001~100ppm；数据记录功能实时记录当前数据，并可以进行历史数据查询；传感器种类温度、湿度、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等；传感器检测原理电化学原理（不带偏置电压:NO、ETO、H2O2）；传感器测量范围0-1ppm与0-50000ppm；传感器分辨率1ppb与1PPM ；传感器响应时间20秒； 模块检测精度≤±8%FS；模块重复性≤±1%；模块性线误差≤±1%； - 图像实时监测系统： 高清多倍的变焦相机，可以对环境污染情况进行拍照、录像取证，并可将画面实时传输到地面。传感器CMOS，1/2.33"最大像素1276万，有效像素：1240万，镜头 3.5倍光学变焦，2倍数码变焦，图像存储格式JPEG，DNG，JPEG+DNG，视频存储格式MOV，MP4，输出 PAL/NTSC制式 高速存储卡： 存储卡类型 MicroSD（SD/SDHC/SDXC）64GB，MicroSD卡要求 传输速度为Class 10 及以上或达到UHS-1。 - 无人机保险100万额度无人机第三者责任险。主要部件提供1 年质保，为辅助配件提供3 个月质保，质保期内因产品质量原因提供免费维修或更换，人为损坏不在质保范围之内。培训服务：免费产品培训，在不超过10个日历天的培训时长下，保证没有专业基础的受训人员能够熟练操作飞行器和地面设备。提供7x8 小时的技术支持服务；提供飞行器系统软件和地面站系统软件终身免费更新升级；检测数据可直接上传省市平台数据中心，进行数据互通。 | 套 | 1 |
| 3 | 测距仪器1 | 典型的测量精度±1mm； 范围：0.05-200m； 测量：单位 米，英尺，英寸，码； 激光点直径：10，50，100米6，30，60毫米倾斜传感器的测量范围 360°Pointfinder 4倍变焦 有记忆 30显示免费应用程序 有数据接口 蓝牙智能每电池组的测量 高达5000多功能结束件 自动识别电池 AAA型2×1,5 V三脚架螺纹 有防护等级 IP65 - 水射流保护和防尘，防尺寸 143×58×29毫米带电池重量 198克功能：最小/最大测量值 有面积/体积测量 有三角/房间角度功能 有画家功能 有梯形测量 有毕达哥拉斯功能 2分和3分智能水平模式。检测数据可直接上传省市平台数据中心，进行数据互通。 | 台 | 1 |
| 4 | 测距仪器2 | 典型的测量精度±1毫米 范围0.05-300米计量单位米，英尺，英寸X-Power Range TechnologyYes 激光点的直径10，50，100米6，30，60毫米显示最小单位0.1mm/1/32in 倾斜传感器的测量范围360°Pointfinder，支持4倍变焦有 概述相机有照片文件格式JPG角度单位+/-0.1°记忆30显示 用于Windows的免费软件有免费应用程序Android4.3 每一套电池测量高达4000次多功能终端片自动识别电池锂离子充电三脚架螺纹有防护等级IP 54距离测量是最小/最大测量是面积/体积测量是 梯形功能是毕达哥拉斯功能2分和3分倾角追踪是智能水平模式是 倾斜测量对象是高度跟踪是高度轮廓测量是放样功能A / B 图片/截图800X600dpi 240X400dpi文件格式JPG 、DXF 带USB下载库是测量与所述图像是计算器是蓝牙蓝牙4.0蓝牙范围＜10米WLAN是WLAN范围10米 检测数据可直接上传省市平台数据中心，进行数据互通。 | 台 | 1 |
| 5 | 便携式流量计1 | 1、测量范围：0.01～5.00m/s 测量误差：±1.0%±1cm/s 分辨率：1mm 2、测流原理：应用超声波“多普勒”效应进行测流 3、水温测量范围：-5～60℃° 测温准确度：±1℃ 4、水位范围：0-10m 水位精度：0.5%±0.5cm 5、流量范围：1升/秒~99999999立方米/小时 6、工作温度：0～60℃ 7.工作电源：AC220、50HZ、±10%；DC12V±10% 8.测量方式：1、插杆测量 2、在线固定 9.输出接口：RS485或4-20ma（模拟信号）或定制协议 10、全套仪器：包括传感器、表头和电缆。 | 套 | 1 |
| 6 | 便携式流量计2 | 测量原理：基于电磁感应方式 可以在浅水中测量极低流速水流，从0m/s开始 不受水草缠绕和水质好坏影响自动测流向导软件可以进行野外使用 内置多种标准流速测量方法及流量计算方法 集成压力传感器可自动测量垂线水深和探头所处深度 可测量渠道，圆形管道等不同形状地点 技术参数 流速测量 测量方法：电磁感应原理 测量范围：0～10m/s 准确度：0～15m/s 内 ±0.2%测量值或±0.015m/s 0点稳定性：±0.015m/s 分辨率：测量值小于10时 为0.001 深度测量 --单点校准的绝对压力传感器 --测量范围：0～5.05m 准确度*：±2%测量值和±0.015m/s中的较大值 垂线流速测量方法 --溪流 1、2、3、5和6点测量（ISO和USGS标准） --人工渠 0.9×V最大；0.2/0.4/0.8； 2D；流速积分法 人工渠形状 圆形、矩形、梯形、2/3蛋形，2/3反蛋形 流量计算方法 EN ISO748 --中间部分法 --平均部分法 供电 --锂电池 --时长18小时（20℃） 数据存储 多达10个测量站位（每个32个流速垂线） 温度（操作和存储） -30～60℃ 手持终端 --图形彩显，半透反射式的 --LCD，3.5”，QVGA --USB，迷你B型，5-针 操作模式 --实时流速测量 --流量测量（溪流/人工渠） 噪声抑制 50Hz，60Hz 电缆长度 30m 材料 --传感器外壳：ABS，增强玻璃纤维 --手持终端：聚乙烯内酯，减震橡胶铸制 防护等级 --传感器： IP68 检测数据可直接上传省市平台数据中心，进行数据互通。 | 套 | 1 |
| 7 | 彩色复印机 | A3幅面彩色数码复印机，主要功能：网络打印、数码复印、网络彩色扫描，双面打印、双面复印功能，复印速度（黑白彩色同速）：20页/分钟。感光鼓：PSLP感光鼓最低设计寿命：≥20万印提供符合参数证明文件。成像方式：激光电子成像。输稿器扫描速度:在A4,600dpi条件下:黑白/彩色：20/20页/分钟；在A4,300dpi条件下:黑白/彩色：40/40页/分钟。内存容量：1.5GB。用户可通过使用Kerberos或NTLM的Windows Server网络验证访问和管理信息。预热时间（从主电源开启）：55秒或以下。纸张容量：标准：1*500张（纸盒）+100张（手送纸盘）；最大：1600张。纸张尺寸：纸盒：最小A5R-最大A3；手送纸盘：最小A6R-最大A3。纸张重量：纸盒：60至256克/平方米；管理员可使用Web浏览器访问内置的Command Center，然后检查机器工作状态，更改与安全性、网络打印、电子邮件和高级网络等有关的设置。手送纸盘：60-256克/平方米。双面打印(标配)。操作面板：不小于4.3英寸彩色触摸面板。打印负荷：复印分辨率：600*600dpi。整机原厂保修三年 | 台 | 7 |
| 8 | 环境信访电话举报自动受理系统及平台 | - 软件系统： 1、 自动接收——该系统可无人值守24小时连续工作，保证随时接收举报电话，记录举报信息。 2、 自动咨询——自动解答举报投诉常识（举报范围、注意事项等）；解答通讯地址、邮编和当面举报地点等。 3、 自动录音——举报人若选择电话录音举报投诉，该系统会自动告知举报人一个举报号，请举报人记录下这个举报号，确定后，即可讲话。系统自动记录该举报号和举报信息。举报录音结束，进行选择之后即可挂机。 4、 政务公开——将本系统的政策法规和相关知识输入该系统，供群众查询和学习（分层设置）。可听到检务公开的内容。 5、 查询电话——可查询下级举报电话和相关电话号码。 6、 同步录音——当举报人选择人工接听键，即可与工作人员对话。工作人员视情况，系统可存储对话录音。可停止存储对话录音。或由系统管理员设定成双方通话，系统自动开始全程录音，直到某一方挂机。 7、 举报反馈——工作人员按照举报人输入的举报号，将举报案件的处理结果用声音录入该系统，供举报人查询。举报人输入自己的举报号，即可听到环保局对自己举报结果的答复。 8、 秘密颁奖——若举报案件得到处理，被举报人已经判刑，举报人可根据“举报反馈”的解答和自己的举报号，到指定地点秘密领取奖金。 9、适时监控——通过系统状态界面，可以随时掌握每一条线路的即时工作状态。如：是否在录音、传真、接听等。 10、语音编辑——对于系统所用到的语音可方便的进行更改。 采用规范的中继接口：系统采用的各种中继接口都符合中国信息产业部的各项技术规范及标准，并提供具有信息产业部的入网证书的证明文件。采用数据库及其接口规范的语音库：系统的语音库比较全面的考虑了各级不同的地理区域的用语特点，采用统一的格式编排。多种产品编号的规范：主要考虑到系统在较大的范围乃至全国的联网以及便于公众在不同地域使用的要求。 采用国际通用的TCP/IP协议，可方便的与查询系统相关的计算机信息网络。音讯内容用户可以更据实际的从属关系，自行重组系统的编排，给客户一个全开放、全透明的编辑环境。客户不但能随时方便的修改数据库信息内容，而且可以定期调整内容，不断给用户提供新的信息。与业务系统无缝对接，数据直接上传省市平台数据中心进行数据互联互通。 基本单元为四端口: 最大支持四十八端口。 拨号方式 : DTMF（双音多频）或FSK方式 FLASH时间间隔 : 50MS-1000MS可选。系统配置及环境 - 服务器： 规格：本项目投标产品不接受OEM产品投标，塔式服务器； 处理器：配置1颗E5-2603v4(1.7GHz/6c)/6.4GT/15ML3处理器，系统最大支持2颗处理器； 内存：1*8GB DDR4 Registered，实现多通道内存交叉读取，支持高级内存纠错，内存镜像，内存热备等高级功能，扩展能力不少于20个内存插槽； 硬盘：2块1T SATA 3.5寸硬盘，扩展能力不小于16块2.5寸SAS/SATA硬盘； RAID功能：支持Raid 0,1； 网络：2个千兆以太网口，提供管理专用以太网接口； 电源及外设：单电源； 管理：提供中文版服务器管理软件，提供软件著作权复印件； 数据保护：配置中文正版数据安全保护软件，保护服务器数据防丢失，提供软件著作权复印件； 操作系统：支持符合公安部等保三级的操作系统，提供有效的认证复印件； 稳定性要求：为保证投标产品在生命周期内具备后续研发与升级能力，要求设备生产厂商具备国家级的服务器重点实验室，并提供有效证明文件复印件； 服务：三年免费工程师上门及整机硬件保修服务； 1:强制访问控制 ① 策略配置向导： 能够快速识别系统中需要保护的对象，并针对识别的业务应用系统提供相关的安全保护策略； ② 文件强制访问控制：具备内核级文件/目录强制访问控制。可配置用户或进程面向文件的访问控制安全策略，包含允许/禁止读、写、复制、完全访问； ③ 注册表强制访问控制：具备内核级注册表强制访问控制。允许对注册表项配置允许/禁止读或复制、允许写、禁止/允许完全访问的安全策略； ④ 进程强制访问控制：具备内核级进程强制访问控制。允许对进程配置进程以读创建/终止进程、操作/写内存、复制句柄、进程间继承以及允许/禁止所有操作的权限的安全策略； ⑤ 服务强制访问控制：具备内核级服务强制访问控制。能够阻止新增的服务及驱动在系统中的加载，阻止已安装服务的启动类型的更改需提供截图证明 ； ⑥ 账户强制访问控制：具备内核级别帐户强制访问控制。能够通过对新增/删除账户的权限控制，阻止可疑进程对系统帐户的破环； ⑦ 信任列表：可依据白名单机制，将可信进程添加至信任列表，并进行基于安全策略的保护。在保证安全性的同时，减少正常业务进程的误报率，提高运维效率,需提供截图证明 ⑧ 程序执行控制：可依据可执行文件和当前系统进程控制目标程序的执行，允许规则列表中程序执行，拒绝非列表中程序执行。 2：完整性检测 ① 文件完整性检测：具备文件完整性检测功能。通过记录和对比指定目录中所有文件的基本属性、内容校验和进行基于hash的完整性检测，及时识别文件篡改,需提供截图证明 ② 服务完整性检测：具备服务完整性检测。通过记录和对比系统中所有服务的基本属性、内容校验和进行基于hash的完整性检测，及时识别服务篡改. 3：扩展防护 ① 可执行程序保护： 能够保护系统重要的可执行程序，如exe，dll，com，sys等文件，通过基于hash的完整性校验及时发现程序篡改并进行恢复。 ② 增强型身份认证： 提供安全保密管理员、审计管理员的USB KEY+密码的双因子认证功能，同时支持向系统用户配发USB KEY实现双因子认证。针对无法识别USB KEY的应用服务器如（远程登陆、虚拟化系统），提供可配置两个密码组合的登陆认证方式，强化安全认证机制。 ③ 身份鉴别强化：支持身份鉴别机制的灵活配置，系统用户密码的复杂性设置、登陆失败处理机制，增强系统用户身份鉴别的安全性。 4：全局配置 ① 全局配置：具备开机加载功能、核心防护运行状态和完整性定时检测功能的一键启停 ② 维护模式 提供维护模式的全局配置机制，对疑似违规日志 实现只记录不阻止，确保管理员在不造成业务中断的情况下调整策略。 5：告警与审计 ① 告警管理 a:提供管理员可配置的时间报警机制，当管理员设定的事件被触发时，通过邮件的形式向管理员发出通知。b:告警管理用于设置告警日志的启动条件，即一定时间内产生相应条数的日志将出发告警，告警以邮件形式发送到管理者的邮箱中。c:记录安全管理员设置的一些报警事件，比如文件完整性定时自检，服务完整性定时自检，违规日志报警，系统信息报警等。。 6:其他防护 ② 自我保护 具备良好的系统自身的保护功能，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入，系统自身文件不被恶意修改和删除。 ③ 灵活多样的策略模板 提供经过权威验证的、基于等级的安全策略模板，包含文件保护模板、进程防护模板以及注册表防护模板。确保全面保护系统的同时，提高策略配置可操作性，提高用户运维效率。 ④ 防格式化保护机制 具备防格式化保护机制，防止病毒和入侵者恶意格式化磁盘或管理员误操作,需提供截图证明 二：售后服务与支持 - 产品应为国有自主知识产品，具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 - 产品须具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的涉密信息系统产品检测证书 ③ 产品须具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证 | 套 | 1 |