| 序号 | 招标货物名称 | 投标货物品牌 | 投标货物型号 | 数量 | 投标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初中化学下排风实验室01-02 |
| 1 | 学生实验台 | 东方 | TY-XS-TC01 | 56 | 2800 |
| 2 | 小风 道箱 | 东方 | DF-XFDX-01 | 56 | 150 |
| 3 | 实验凳 | 东方 | TY-SYD-501 | 112 | 150 |
| 4 | 一体化智慧演示台 | 东方 | DZ-JS-ZH01 | 2 | 10000 |
| 5 | 电源总控台（高低压） | 东方 | DZ-DYZKT-01 | 2 | 4800 |
| 6 | 实验椅 | 东方 | TY-SYY-501 | 2 | 240 |
| 7 | 全钢通风橱 | 东方 | DZ-GZ-TF02 | 2 | 11320 |
| 8 | 桌面隐蔽式风罩 | 东方 | DZ-VE-01 | 58 | 120 |
| 9 | 吊装通风装置 | 东方 | 11-62N05 | 2 | 22875 |
| 12 | 废气处理装置 | 东方 | 11-62N05 | 2 | 15000 |
| 13 | 室外通风系统安装 | 东方 | 定制 | 2 | 3000 |
| 14 | 多功能移动水槽台 | 东方 | DFT-DD-01 | 28 | 3200 |
| 15 | 实验室供、排水系统 | 东方 | DZ-WA-01 | 2 | 1500 |
| 16 | 实验电器布线 | 东方 | 定制 | 2 | 1500 |
| 17 | 静电地板 | 北鼎 | 定制 | 220 | 240 |
| 初中化学准备仪器药品室 |
| 1 | 准备台 | 东方 | PR-CEN-01 | 1 | 5200 |
| 2 | 试剂架 | 东方 | PR-SJJ-01 | 2 | 500 |
| 3 | 多功能水槽台 | 东方 | DFT-DD-01 | 1 | 3200 |
| 4 | 仪器柜 | 东方 | TY-GZ-YQ02 | 10 | 2600 |
| 5 | 药品柜 | 东方 | TY-GZ-YP01 | 4 | 2800 |
| 6 | 实验通风机 | 东方 | 定制 | 1 | 3480 |
| 7 | 风机开关及漏电保护装置 | 东方 | 定制 | 1 | 600 |
| 8 | 风机进出口接头 | 东方 | 定制 | 2 | 240 |
| 9 | 6#通风机弯头 | 东方 | 定制 | 1 | 200 |
| 10 | 通风管道及安装 | 东方 | 定制 | 1 | 2000 |
| 11 | 风机控制线 | 东方 | 定制 | 1 | 1000 |
| 12 | 准备室供排水系统 | 东方 | 定制 | 1 | 500 |
| 13 | 静电 地板 | 北鼎 | 定制 | 52 | 240 |
| 初中化学新标准化学仪器 |
| 1 | 危险化学品储存柜 | 舜马 | 60503020101 | 3 | 2800 |
| 2 | 灭火毯 | 舜马 | 30802001301 | 1 | 64 |
| 3 | 简易急救箱 | 舜马 | 30802000801 | 1 | 98 |
| 4 | 实验服 | 舜马 | 30802000101 | 52 | 36 |
| 5 | 护目镜 | 舜马 | 30802000204 | 52 | 26 |
| 6 | 防护面罩 | 舜马 | 30802000301 | 1 | 23 |
| 7 | 防毒口罩 | 舜马 | 30802000401 | 1 | 8 |
| 8 | 防毒口罩 | 舜马 | 30802000406 | 1 | 24 |
| 9 | 耐酸手套 | 舜马 | 30802000601 | 1 | 11 |
| 10 | 化学实验废水处理装置 | 舜马 | 30308001201 | 1 | 420 |
| 11 | 废液分类回收桶 | 舜马 | 30802003103 | 3 | 130 |
| 12 | 电加热器 | 舜马 | 30199006901 | 1 | 50 |
| 13 | 列管式烘干器 | 舜马 | 30199007301 | 1 | 260 |
| 14 | 烘干箱 | 舜马 | 30199007501 | 1 | 590 |
| 15 | 教学电源 | 舜马 | 30102000302 | 1 | 380 |
| 16 | 仪器车 | 舜马 | 30199002001 | 2 | 185 |
| 17 | 试剂瓶托盘 | 舜马 | 30199009114 | 12 | 26 |
| 18 | 实验用品提篮 | 舜马 | 30199009201 | 2 | 60 |
| 19 | 一字螺丝刀 | 舜马 | 30801000213 | 1 | 3.6 |
| 20 | 十字螺丝刀 | 舜马 | 30801000313 | 1 | 2.8 |
| 21 | 钢丝钳 | 舜马 | 30801001411 | 1 | 13.6 |
| 22 | 钢锤 | 舜马 | 30801001511 | 1 | 15 |
| 23 | 三角锉 | 舜马 | 30801001801 | 1 | 14 |
| 24 | 民用剪刀 | 舜马 | 30801003111 | 3 | 6.4 |
| 25 | 打孔器 | 舜马 | 30199000401 | 2 | 18 |
| 26 | 打孔夹板 | 舜马 | 30199000501 | 1 | 13.6 |
| 27 | 打孔器刮刀 | 舜马 | 30199000601 | 1 | 21 |
| 28 | 电动钻孔器 | 舜马 | 30199000801 | 1 | 250 |
| 29 | 托盘天平 | 舜马 | 30202000304 | 25 | 54 |
| 30 | 托盘天平 | 舜马 | 30202000322 | 1 | 88 |
| 31 | 电子天平 | 舜马 | 30202000551 | 1 | 230 |
| 32 | 红液温度计 | 舜马 | 30204000201 | 25 | 2.8 |
| 33 | 水银温度计 | 舜马 | 30204000302 | 1 | 5.4 |
| 34 | 多用电表 | 舜马 | 30206001101 | 1 | 126 |
| 35 | 酸度计 | 舜马 | 30299000601 | 1 | 104 |
| 36 | 教学支架 | 舜马 | 30101000201 | 25 | 64 |
| 37 | 三脚架 | 舜马 | 30101000602 | 25 | 7.4 |
| 38 | 试管架 | 舜马 | 30101000803 | 25 | 10 |
| 39 | 试管架 | 舜马 | 30101000813 | 4 | 10 |
| 40 | 试管架 | 舜马 | 30101000823 | 4 | 21 |
| 41 | 漏斗架 | 舜马 | 30101000901 | 1 | 30 |
| 42 | 滴定台 | 舜马 | 30101001001 | 1 | 50 |
| 43 | 滴定夹 | 舜马 | 30101001101 | 1 | 12.6 |
| 44 | 多用滴管架 | 舜马 | 30101001201 | 25 | 9 |
| 45 | 量筒 | 波涛牌 | 30601000102 | 25 | 3.8 |
| 46 | 量筒 | 波涛牌 | 30601000103 | 25 | 5.8 |
| 47 | 量筒 | 波涛牌 | 30601000105 | 25 | 6.4 |
| 48 | 量筒 | 波涛牌 | 30601000106 | 2 | 8.2 |
| 49 | 量筒 | 波涛牌 | 30601000109 | 2 | 18.8 |
| 50 | 容量瓶 | 波涛牌 | 30601000305 | 1 | 15.4 |
| 51 | 容量瓶 | 波涛牌 | 30601000306 | 1 | 18.8 |
| 52 | 滴定管 | 波涛牌 | 30601000401 | 1 | 20 |
| 53 | 滴定管 | 波涛牌 | 30601000411 | 1 | 13.6 |
| 54 | 试管 | 波涛牌 | 30602000101 | 125 | 0.36 |
| 55 | 试管 | 波涛牌 | 30602000102 | 250 | 0.52 |
| 56 | 试管 | 波涛牌 | 30602000103 | 75 | 0.94 |
| 57 | 试管 | 波涛牌 | 30602000104 | 75 | 0.8 |
| 58 | 试管 | 波涛牌 | 30602000108 | 10 | 5 |
| 59 | 口部具支试管 | 波涛牌 | 30602000204 | 10 | 2 |
| 60 | 硬质玻璃管 | 波涛牌 | 30602000302 | 10 | 2 |
| 61 | 硬质玻璃管 | 波涛牌 | 30602000304 | 10 | 3 |
| 62 | 烧杯 | 波涛牌 | 30602001002 | 50 | 2.8 |
| 63 | 烧杯 | 波涛牌 | 30602001004 | 75 | 2.8 |
| 64 | 烧杯 | 波涛牌 | 30602001005 | 75 | 3.8 |
| 65 | 烧杯 | 波涛牌 | 30602001006 | 75 | 4.2 |
| 66 | 烧杯 | 波涛牌 | 30602001008 | 50 | 5.8 |
| 67 | 烧杯 | 波涛牌 | 30602001010 | 3 | 8.8 |
| 68 | 烧杯 | 波涛牌 | 30602001011 | 3 | 16.4 |
| 69 | 烧瓶 | 波涛牌 | 30602001105 | 13 | 8.2 |
| 70 | 烧瓶 | 波涛牌 | 30602001115 | 3 | 8.2 |
| 71 | 锥形瓶 | 波涛牌 | 30602001204 | 25 | 6.6 |
| 72 | 锥形瓶 | 波涛牌 | 30602001205 | 10 | 8.4 |
| 73 | 蒸馏烧瓶 | 波涛牌 | 30602001305 | 2 | 13.2 |
| 74 | 集气瓶 | 波涛牌 | 30604000103 | 100 | 3.8 |
| 75 | 集气瓶 | 波涛牌 | 30604000104 | 20 | 5 |
| 76 | 液封除毒气集气瓶 | 波涛牌 | 30604000204 | 5 | 56 |
| 77 | 广口瓶 | 波涛牌 | 30604000502 | 170 | 5 |
| 78 | 广口瓶 | 波涛牌 | 30604000503 | 25 | 5.6 |
| 79 | 广口瓶 | 波涛牌 | 30604000504 | 25 | 8.2 |
| 80 | 广口瓶 | 波涛牌 | 30604000505 | 2 | 11.6 |
| 81 | 茶色广口瓶 | 波涛牌 | 30604000512 | 30 | 7.2 |
| 82 | 茶色广口瓶 | 波涛牌 | 30604000513 | 5 | 9 |
| 83 | 茶色广口瓶 | 波涛牌 | 30604000514 | 5 | 12.6 |
| 84 | 细口瓶 | 波涛牌 | 30604000602 | 50 | 4.8 |
| 85 | 细口瓶 | 波涛牌 | 30604000603 | 200 | 5.4 |
| 86 | 细口瓶 | 波涛牌 | 30604000604 | 10 | 7.6 |
| 87 | 细口瓶 | 波涛牌 | 30604000605 | 5 | 9.8 |
| 88 | 细口瓶 | 波涛牌 | 30604000606 | 2 | 16.2 |
| 89 | 细口瓶 | 波涛牌 | 30604000608 | 2 | 40 |
| 90 | 茶色细口瓶 | 波涛牌 | 30604000612 | 5 | 7.2 |
| 91 | 茶色细口瓶 | 波涛牌 | 30604000613 | 25 | 9 |
| 92 | 茶色细口瓶 | 波涛牌 | 30604000614 | 5 | 11.6 |
| 93 | 茶色细口瓶 | 波涛牌 | 30604000615 | 2 | 13 |
| 94 | 茶色细口瓶 | 波涛牌 | 30604000616 | 1 | 19.8 |
| 95 | 滴瓶 | 波涛牌 | 30604001101 | 50 | 4.2 |
| 96 | 滴瓶 | 波涛牌 | 30604001102 | 75 | 4.6 |
| 97 | 茶色滴瓶 | 波涛牌 | 30604001111 | 25 | 4.6 |
| 98 | 茶色滴瓶 | 波涛牌 | 30604001112 | 5 | 5 |
| 99 | 酒精灯 | 波涛牌 | 30603000101 | 25 | 4.6 |
| 100 | 干燥器 | 波涛牌 | 30603000603 | 1 | 56 |
| 101 | 气体发生器 | 波涛牌 | 30603000705 | 1 | 134 |
| 102 | 冷凝器 | 波涛牌 | 30603002105 | 2 | 18 |
| 103 | 牛角管 | 波涛牌 | 30603002303 | 2 | 4 |
| 104 | 漏斗 | 波涛牌 | 30603003101 | 25 | 3.2 |
| 105 | 漏斗 | 波涛牌 | 30603003102 | 3 | 6.6 |
| 106 | 安全漏斗 | 波涛牌 | 30603003301 | 25 | 4.8 |
| 107 | 安全漏斗 | 波涛牌 | 30603003311 | 2 | 6.6 |
| 108 | 分液漏斗 | 波涛牌 | 30603003504 | 5 | 28 |
| 109 | 分液漏斗 | 波涛牌 | 30603003513 | 5 | 29 |
| 110 | 三通连接管 | 波涛牌 | 30603007102 | 2 | 1.3 |
| 111 | 三通连接管 | 波涛牌 | 30603007112 | 2 | 1.3 |
| 112 | 滴管 | 波涛牌 | 30603007302 | 50 | 0.8 |
| 113 | 滴管 | 波涛牌 | 30603007303 | 50 | 1 |
| 114 | 干燥管 | 波涛牌 | 30603007501 | 4 | 4 |
| 115 | 干燥管 | 波涛牌 | 30603007511 | 2 | 5.2 |
| 116 | 玻璃活塞 | 波涛牌 | 30603007901 | 2 | 20 |
| 117 | 圆水槽 | 波涛牌 | 30603009103 | 2 | 36 |
| 118 | 圆水槽 | 波涛牌 | 30603009105 | 2 | 48 |
| 119 | 坩埚钳 | 波涛牌 | 30605000202 | 25 | 10 |
| 120 | 烧杯夹 | 波涛牌 | 30605000301 | 2 | 10.4 |
| 121 | 镊子 | 波涛牌 | 30605000501 | 25 | 3 |
| 122 | 试管夹 | 波涛牌 | 30605000601 | 25 | 1.3 |
| 123 | 止水皮管夹 | 波涛牌 | 30605000701 | 25 | 2 |
| 124 | 螺旋皮管夹 | 波涛牌 | 30605000801 | 5 | 2 |
| 125 | 陶土网 | 波涛牌 | 30605003301 | 25 | 5.2 |
| 126 | 燃烧匙 | 波涛牌 | 30605004101 | 25 | 3 |
| 127 | 药匙 | 波涛牌 | 30605004202 | 25 | 2.8 |
| 128 | 玻璃管 | 波涛牌 | 30605005102 | 5 | 13.2 |
| 129 | 玻璃管 | 波涛牌 | 30605005103 | 4 | 13.2 |
| 130 | 玻璃弯管 | 波涛牌 | 30605005203 | 1 | 80 |
| 131 | 玻璃棒 | 波涛牌 | 30605005302 | 3 | 16.4 |
| 132 | 玻璃棒 | 波涛牌 | 30605005303 | 3 | 16.4 |
| 133 | 橡胶塞 | 波涛牌 | 30605006101 | 8 | 40 |
| 134 | 橡胶管 | 波涛牌 | 30605006203 | 3 | 48 |
| 135 | 乳胶管 | 波涛牌 | 30605006302 | 20 | 4.2 |
| 136 | 乳胶管 | 波涛牌 | 30605006305 | 20 | 4.8 |
| 137 | 乳胶管 | 波涛牌 | 30605006303 | 20 | 6.2 |
| 138 | 试管刷 | 波涛牌 | 30605007101 | 25 | 2 |
| 139 | 试管刷 | 波涛牌 | 30605007103 | 25 | 2 |
| 140 | 试管刷 | 波涛牌 | 30605007108 | 5 | 2 |
| 141 | 烧瓶刷 | 波涛牌 | 30605007205 | 5 | 3 |
| 142 | 烧瓶刷 | 波涛牌 | 30605007206 | 5 | 3 |
| 143 | 结晶皿 | 波涛牌 | 30605008002 | 2 | 11.4 |
| 144 | 表面皿 | 波涛牌 | 30605008101 | 25 | 2.4 |
| 145 | 表面皿 | 波涛牌 | 30605008104 | 2 | 4.6 |
| 146 | 研钵 | 波涛牌 | 30605008601 | 25 | 5 |
| 147 | 研钵 | 波涛牌 | 30605008603 | 1 | 10.6 |
| 148 | 蒸发皿 | 波涛牌 | 30605008801 | 25 | 2.6 |
| 149 | 蒸发皿 | 波涛牌 | 30605008805 | 3 | 6.4 |
| 150 | 反应板 | 波涛牌 | 30605008901 | 25 | 3.6 |
| 151 | 井穴板 | 波涛牌 | 30605009002 | 25 | 0.8 |
| 152 | 井穴板 | 波涛牌 | 30605009011 | 25 | 10 |
| 153 | 塑料多用滴管 | 波涛牌 | 30605009102 | 250 | 0.3 |
| 154 | 塑料洗瓶 | 波涛牌 | 30199009001 | 25 | 5 |
| 155 | 塑料水槽 | 波涛牌 | 30199009301 | 25 | 16 |
| 156 | 集气瓶挂扣器 | 波涛牌 | 30605012103 | 25 | 10 |
| 157 | 集气瓶挂扣器 | 波涛牌 | 30605012104 | 5 | 16 |
| 158 | 注射器 | 波涛牌 | 40206010204 | 25 | 1.2 |
| 159 | 酒精喷灯 | 波涛牌 | 30199006701 | 2 | 66 |
| 160 | 储气装置 | 波涛牌 | 30308000401 | 2 | 60 |
| 161 | 初中化学实验材料 | 义乌教仪 | 30808000101 | 25 | 46 |
| 162 | 铝片 | 义乌教仪 | 30701000111 | 100 | 0.26 |
| 163 | 铝丝 | 义乌教仪 | 30701000131 | 100 | 0.26 |
| 164 | 铝箔 | 义乌教仪 | 30701000151 | 50 | 0.31 |
| 165 | 锌粒 | 义乌教仪 | 30701000422 | 500 | 0.11 |
| 166 | 铁粉 | 义乌教仪 | 30701000501 | 50 | 0.042 |
| 167 | 铁丝 | 义乌教仪 | 30701000531 | 250 | 0.052 |
| 168 | 紫铜片 | 义乌教仪 | 30701001011 | 250 | 0.312 |
| 169 | 铜丝 | 义乌教仪 | 30701001031 | 100 | 0.312 |
| 170 | 活性炭 | 义乌教仪 | 30701010200 | 1000 | 0.032 |
| 171 | 碘 | 义乌教仪 | 30701012101 | 250 | 0.988 |
| 172 | 红(赤)磷 | 义乌教仪 | 30764001300 | 50 | 0.26 |
| 173 | 硫粉 | 义乌教仪 | 30764002802 | 250 | 0.03 |
| 174 | 镁条 | 义乌教仪 | 30764002900 | 10 | 0.78 |
| 175 | 白(黄)磷 | 义乌教仪 | 30764010900 | 50 | 0.32 |
| 176 | 二氧 化锰 | 义乌教仪 | 30702003201 | 250 | 0.06 |
| 177 | 三氧化二铁 | 义乌教仪 | 30702003501 | 250 | 0.06 |
| 178 | 氧化铜 | 义乌教仪 | 30702004001 | 250 | 0.208 |
| 179 | 氧化钙 | 义乌教仪 | 30702002001 | 500 | 0.021 |
| 180 | 过氧化氢 | 义乌教仪 | 30765001601 | 1000 | 0.026 |
| 181 | 氯化钾 | 义乌教仪 | 30704000101 | 250 | 0.042 |
| 182 | 氯化钠 | 义乌教仪 | 30704000201 | 500 | 0.021 |
| 183 | 氯化钠 | 义乌教仪 | 30704000202 | 1000 | 0.021 |
| 184 | 氯化钙 | 义乌教仪 | 30704000301 | 250 | 0.04 |
| 185 | 无水氯化钙 | 义乌教仪 | 30704000402 | 100 | 0.037 |
| 186 | 氯化镁 | 义乌教仪 | 30704000601 | 250 | 0.04 |
| 187 | 三氯化铁 | 义乌教仪 | 30704000801 | 250 | 0.042 |
| 188 | 氯化铵 | 义乌教仪 | 30704002002 | 500 | 0.032 |
| 189 | 氯化钡 | 义乌教仪 | 30766025201 | 100 | 0.073 |
| 190 | 硫酸钾 | 义乌教仪 | 30707000101 | 250 | 0.052 |
| 191 | 硫酸铝 | 义乌教仪 | 30707001101 | 250 | 0.04 |
| 192 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 义乌教仪 | 30707001502 | 500 | 0.078 |
| 193 | 无水硫酸铜 | 义乌教仪 | 30707001601 | 100 | 0.2 |
| 194 | 硫酸铵 | 义乌教仪 | 30707002002 | 250 | 0.04 |
| 195 | 硫酸铝钾 | 义乌教仪 | 30707010102 | 500 | 0.021 |
| 196 | 碳酸钾 | 义乌教仪 | 30710000101 | 100 | 0.052 |
| 197 | 碳酸钠 | 义乌教仪 | 30710000202 | 1000 | 0.026 |
| 198 | 碳酸氢钠 | 义乌教仪 | 30710000302 | 1000 | 0.026 |
| 199 | 大理石 | 义乌教仪 | 30710000401 | 1500 | 0.021 |
| 200 | 碳酸钙 | 义乌教仪 | 30710000411 | 500 | 0.021 |
| 201 | 碳酸氢铵 | 义乌教仪 | 30710002102 | 500 | 0.026 |
| 202 | 碱式碳酸铜 | 义乌教仪 | 30710010101 | 500 | 0.198 |
| 203 | 硝酸银 | 义乌教仪 | 30711000101 | 25 | 18 |
| 204 | 氯酸钾 | 义乌教仪 | 30765008201 | 500 | 0.078 |
| 205 | 高锰酸钾 | 义乌教仪 | 30765004601 | 1500 | 0.146 |
| 206 | 硝酸钡 | 义乌教仪 | 30765005201 | 25 | 0.1 |
| 207 | 硝酸钠 | 义乌教仪 | 30765005301 | 250 | 0.042 |
| 208 | 硝酸钾 | 义乌教仪 | 30765005501 | 500 | 0.052 |
| 209 | 硝酸铵 | 义乌教仪 | 30765006401 | 250 | 0.094 |
| 210 | 盐酸 | 义乌教仪 | 30768006201 | 1500 | 0.032 |
| 211 | 盐酸 | 义乌教仪 | 30768006202 | 3000 | 0.032 |
| 212 | 硝酸 | 义乌教仪 | 30768006901 | 500 | 0.052 |
| 213 | 硫酸 | 义乌教仪 | 30768007201 | 500 | 0.038 |
| 214 | 硫酸 | 义乌教仪 | 30768007202 | 1500 | 0.038 |
| 215 | 氢氧化钠 | 义乌教仪 | 30768051201 | 100 | 0.037 |
| 216 | 氢氧化钠 | 义乌教仪 | 30768051202 | 1000 | 0.037 |
| 217 | 氢氧化钡 | 义乌教仪 | 30715002301 | 50 | 0.094 |
| 218 | 氨水 | 义乌教仪 | 30715000501 | 500 | 0.042 |
| 219 | 氢氧化钙(熟石灰) | 义乌教仪 | 30715001101 | 500 | 0.08 |
| 220 | 碱石灰 | 义乌教仪 | 30715001302 | 500 | 0.032 |
| 221 | 煤油 | 义乌教仪 | 30720005101 | 500 | 0.047 |
| 222 | 酒精 | 义乌教仪 | 30722005102 | 500 | 0.026 |
| 223 | 汽油 | 义乌教仪 | 30763003401 | 500 | 0.047 |
| 224 | 乙酸（醋酸） | 义乌教仪 | 30768000301 | 500 | 0.037 |
| 225 | 葡萄糖 | 义乌教仪 | 30733000101 | 250 | 0.04 |
| 226 | 蔗糖 | 义乌教仪 | 30733000201 | 250 | 0.04 |
| 227 | 石蕊 | 义乌教仪 | 30750000101 | 10 | 3.6 |
| 228 | 酚酞 | 义乌教仪 | 30750000201 | 5 | 0.8 |
| 229 | 品红 | 义乌教仪 | 30750000401 | 5 | 0.8 |
| 230 | pH广泛试纸 | 义乌教仪 | 30751000101 | 25 | 3 |
| 231 | 蓝石蕊试纸 | 义乌教仪 | 30751001000 | 5 | 2.6 |
| 232 | 红石蕊试纸 | 义乌教仪 | 30751001100 | 5 | 2.6 |
| 233 | 定性滤纸 | 义乌教仪 | 30751009102 | 5 | 14 |
| 234 | 定性滤纸 | 义乌教仪 | 30751009104 | 1 | 24 |
| 235 | 金属矿物、金属 及合金标本 | 舜马 | 30508000101 | 1 | 44 |
| 236 | 溶液导电演示器 | 舜马 | 30308000803 | 1 | 174 |
| 237 | 微型溶液导电实验器 | 舜马 | 30308000901 | 25 | 66 |
| 238 | 水电解演示器 | 舜马 | 30308000101 | 1 | 48 |
| 239 | 金刚石结构模型 | 舜马 | 30408000201 | 1 | 42 |
| 240 | 石墨结构模型 | 舜马 | 30408000301 | 1 | 60 |
| 241 | 碳 -60 结构模型 | 舜马 | 30408000401 | 1 | 66 |
| 242 | 碘升华凝华管 | 舜马 | 30199009401 | 13 | 6.4 |
| 243 | 分子结构模型 | 舜马 | 30408000102 | 1 | 160 |
| 244 | 氯化钠晶体结构模型 | 舜马 | 30408000501 | 1 | 40 |
| 245 | 元素周期表 | 舜马 | 50508001601 | 1 | 58 |
| 246 | 原油常见馏分标本 | 舜马 | 30508000201 | 1 | 44 |
| 247 | 炼铁高炉模型模型 | 舜马 | 30408003601 | 1 | 190 |
| 248 | 合成有机高分子材料标本 | 舜马 | 30508000301 | 1 | 44 |
| 249 | 新型无机非金属材料标本 | 舜马 | 30508000401 | 1 | 60 |
| 初中生物显微观察实验室 |
| 1 | 教师演示台 | 东方 | TY-JSYST-01 | 1 | 4500 |
| 2 | 学生实验桌 | 东方 | TY-XS-TC01 | 28 | 2640 |
| 3 | 电源总控台（高低压） | 东方 | DZ-DYZKT-01 | 1 | 2400 |
| 4 | 学生电源 | 东方 | DZ-DY-XT | 30 | 180 |
| 5 | 学生实验凳 | 东方 | TY-SYD-501 | 56 | 150 |
| 6 | 实验光源 | 东方 | YR-SYGY-01 | 28 | 150 |
| 7 | 边台（双体水槽） | 东方 | 定制 | 3 | 4720 |
| 8 | 显微镜储物柜 | 东方 | 定制 | 30 | 480 |
| 9 | 实验室电气布线 | 东方 | 定制 | 1 | 3000 |
| 10 | 静电地板 | 北鼎 | 定制 | 105 | 240 |
| 11 | 升降车 | 东方 | 定制 | 1 | 18000 |
| 初中生物数码显微互动室设备 |
| 1 | 智能液晶数码生物显微镜（带pad） | 麦克奥迪 | M150S | 28 | 15600 |
| 2 | 教师用数码生物显微镜 | 麦克奥迪 | Panthera i | 1 | 31000 |
| 3 | 数字切片教学系统 | 麦克奥迪 | Motic DSAssistant Lite 1.0 | 1 | 10000 |
| 4 | 数码互动控制软件 | 麦克奥迪 | Motic DigiLab 3.0 | 1 | 10001 |
| 5 | 教师端专业图像分析软件 | 麦克奥迪 | Motic Images Plus3.0 | 1 | 10002 |
| 6 | 学生端图像分析软件 | 麦克奥迪 | Motic Images Plus2.0 | 26 | 400 |
| 7 | 无线设备联想 | 麦克奥迪 | Motic KP32 | 1 | 3500 |
| 8 | 计算机 | 联想 | 启天M430 | 1 | 5000 |
| 小学科学实验室2楼一间及3楼一间4楼一间 |
| 1 | 讲台 | 东方 | TY-JSYST-01 | 3 | 4000 |
| 2 | 学生实验台 | 东方 | TY-XS-TC01 | 36 | 2000 |
| 3 | 学生凳 | 东方 | TY-SYD-501 | 144 | 150 |
| 4 | 水槽 | 东方 | TY-DL-SC | 6 | 4600 |
| 5 | 智能系统控制柜 | 东方 | DZ-JS-ZH01 | 3 | 13000 |
| 6 | 多功能集中控制系统 | 东方 | 定制 | 3 | 3500 |
| 7 | 顶部多模块电源供应装置 | 东方 | 定制 | 39 | 420 |
| 8 | 模块储藏装置 | 东方 | 定制 | 39 | 2090 |
| 9 | 低压电源模块 | 东方 | 定制 | 78 | 510 |
| 10 | 高压电源模块 | 东方 | 定制 | 78 | 620 |
| 11 | 智能升降机构 | 东方 | 定制 | 39 | 2200 |
| 12 | 综合布线 | 东方 | 定制 | 3 | 1500 |
| 小学科学实验室3（三楼） |
| 1 | 教师演示台 | 东方 | TY-JSYST-01 | 1 | 4500 |
| 2 | 学生实验桌 | 东方 | TY-XS-TC01 | 24 | 2200 |
| 3 | 电源总控台（高低压） | 东方 | DZ-DYZKT-01 | 1 | 2400 |
| 4 | 学生安全电源 | 东方 | DZ-DY-XT | 24 | 80 |
| 5 | 独立水槽 | 东方 | TY-DL-SC | 2 | 4600 |
| 6 | 学生实验凳 | 东方 | TY-SYD-501 | 48 | 150 |
| 7 | 实验光源 | 育人 | YR-SYGY-01 | 24 | 100 |
| 8 | 实验室电气布线 | 东方 | 定制 | 1 | 2000 |
| 9 | 实验室供排水系统 | 东方 | DZ-WA-01 | 1 | 1000 |
| 小学科学实验室准备室（三楼） |
| 1 | 准备台 | 东方 | PR-CEN-01 | 1 | 4500 |
| 2 | 试剂架 | 东方 | PR-SJJ-01 | 2 | 500 |
| 3 | 仪器柜 | 东方 | TY-GZ-YQ02 | 8 | 2300 |
| 4 | PP药品柜 | 东方 | TY-GZ-YP01 | 2 | 2600 |
| 5 | 标本柜 | 东方 | TY-GZ-BB03 | 2 | 2000 |
| 6 | 实验箱货架 | 东方 | TY-GZ-BB04 | 8 | 1600 |
| 7 | 生物显微镜 | 舜马 | 02041 | 1 | 460 |
| 8 | 生物显微镜 | 舜马 | 02041 | 1 | 460 |
| 9 | 生物显微演示装置 | 舜马 | 02043 | 1 | 400 |
| 10 | 学生显微镜 | 舜马 | 02045 | 12 | 220 |
| 11 | 放大镜 | 舜马 | 02051 | 12 | 5 |
| 12 | 三脚架 | 舜马 | 03006 | 23 | 8 |
| 13 | 试管架 | 舜马 | 03008 | 23 | 22 |
| 14 | 电池盒 | 舜马 | 04010 | 45 | 2 |
| 15 | 直尺 | 舜马 | 10003 | 23 | 6 |
| 16 | 软尺 | 舜马 | 10006 | 23 | 3 |
| 17 | 托盘天平 | 舜马 | 11005 | 12 | 110 |
| 18 | 金属钩码 | 舜马 | 11029 | 23 | 23 |
| 19 | 温度计 | 舜马 | 13001 | 45 | 3 |
| 20 | 寒暑表 | 舜马 | 13020 | 1 | 9 |
| 21 | 条形盒测力计 | 舜马 | 14002 | 23 | 8 |
| 22 | 斜面 | 舜马 | 29001 | 23 | 26 |
| 23 | 沉浮块 | 舜马 | 29004 | 23 | 10 |
| 24 | 杠杆尺及支架 | 舜马 | 29005 | 23 | 15 |
| 25 | 滑轮组及支架 | 舜马 | 29006 | 23 | 15 |
| 26 | 轮轴及支架 | 舜马 | 29007 | 23 | 12 |
| 27 | 齿轮组及支架 | 舜马 | 29008 | 23 | 12 |
| 28 | 小车 | 舜马 | 29010 | 45 | 15 |
| 29 | 三球仪 | 舜马 | 28007 | 1 | 150 |
| 30 | 太阳高度测量器 | 舜马 | 29011 | 12 | 9 |
| 31 | 风的形成实验材料 | 舜马 | 29012 | 12 | 15 |
| 32 | 组装风车材料 | 舜马 | 29013 | 12 | 4 |
| 33 | 太阳能的应用材料 | 舜马 | 29015 | 12 | 25 |
| 34 | 音叉 | 舜马 | 22001 | 12 | 40 |
| 35 | 小鼓 | 舜马 | 29016 | 12 | 15 |
| 36 | 热传导实验材料 | 舜马 | 29018 | 12 | 11 |
| 37 | 物体热涨冷缩实验材料 | 舜马 | 29019 | 8 | 16 |
| 38 | 灯座及灯泡 | 舜马 | 29020 | 23 | 3 |
| 39 | 开关 | 舜马 | 29021 | 23 | 3 |
| 40 | 物体导电性实验材料 | 舜马 | 29022 | 12 | 18 |
| 41 | 条形磁铁 | 舜马 | 24001 | 1 | 30 |
| 42 | 条形磁铁 | 舜马 | 29025 | 12 | 3 |
| 43 | 蹄形磁铁 | 舜马 | 24002 | 1 | 25 |
| 44 | 蹄形磁铁 | 舜马 | 29028 | 12 | 3 |
| 45 | 磁针 | 舜马 | 29029 | 12 | 8 |
| 46 | 环形磁铁 | 舜马 | 29030 | 12 | 3 |
| 47 | 电磁铁组装材料 | 舜马 | 29031 | 12 | 7 |
| 48 | 电磁铁 | 舜马 | 29032 | 1 | 20 |
| 49 | 激光笔 | 舜马 | 25012 | 12 | 4 |
| 50 | 小孔成像装置 | 舜马 | 29035 | 12 | 10 |
| 51 | 平面镜及支架 | 舜马 | 29036 | 12 | 5 |
| 52 | 透镜、棱镜及支架 | 舜马 | 29038 | 12 | 15 |
| 53 | 成像屏及支架 | 舜马 | 29039 | 12 | 4 |
| 54 | 昆虫观察盒 | 舜马 | 29040 | 23 | 5 |
| 55 | 动物饲养笼 | 舜马 | 29041 | 1 | 25 |
| 56 | 塑料注射器 | 舜马 | 29042 | 23 | 4 |
| 57 | 儿童骨骼模型 | 舜马 | 39051 | 1 | 190 |
| 58 | 眼构造模型 | 舜马 | 39054 | 1 | 105 |
| 59 | 平面政区地球仪 | 舜马 | 34001 | 1 | 110 |
| 60 | 平面地形地球仪 | 舜马 | 34002 | 1 | 110 |
| 61 | 地球构造模型 | 舜马 | 39152 | 1 | 260 |
| 62 | 月相变化演示器 | 舜马 | 39156 | 1 | 170 |
| 63 | 蟾蜍浸制标本 | 舜马 | 43050 | 10 | 30 |
| 64 | 爬行类动物浸制标本 | 舜马 | 43052 | 10 | 40 |
| 65 | 蛙发育顺序标本 | 舜马 | 43053 | 10 | 45 |
| 66 | 昆虫标本 | 舜马 | 43150 | 10 | 41 |
| 67 | 桑蚕生活史标本 | 舜马 | 43151 | 10 | 35 |
| 68 | 兔外形标本 | 舜马 | 43152 | 10 | 63 |
| 69 | 植物种子传播方式标本 | 舜马 | 43153 | 10 | 35 |
| 70 | 矿物标本 | 舜马 | 49005 | 10 | 30 |
| 71 | 岩石标本 | 舜马 | 49006 | 10 | 30 |
| 72 | 金属矿物标本 | 舜马 | 49007 | 10 | 35 |
| 73 | 土壤标本 | 舜马 | 49008 | 10 | 35 |
| 74 | 矿物提炼物标本 | 舜马 | 49009 | 10 | 35 |
| 75 | 植物根尖纵切 | 舜马 | 43201 | 12 | 2 |
| 76 | 木本双子叶植物茎横切 | 舜马 | 43206 | 12 | 2 |
| 77 | 草本植物茎横切 | 舜马 | 43250 | 12 | 2 |
| 78 | 洋葱表皮装片 | 舜马 | 43251 | 12 | 2 |
| 79 | 叶片横切 | 舜马 | 43252 | 12 | 2 |
| 80 | 叶片气孔装片 | 舜马 | 43253 | 12 | 2 |
| 81 | 动物表皮细胞装片 | 舜马 | 43450 | 12 | 2 |
| 82 | 蛙卵细胞切片 | 舜马 | 43451 | 12 | 2 |
| 83 | 骨细胞切片 | 舜马 | 43550 | 12 | 2 |
| 84 | 口腔粘膜细胞装片 | 舜马 | 43551 | 12 | 2 |
| 85 | 人血细胞装片 | 舜马 | 43552 | 12 | 2 |
| 86 | 小学科学安全操作挂图 | 舜马 | 59003 | 1 | 88 |
| 87 | 量筒 | 波涛牌 | 60004 | 12 | 18 |
| 88 | 量杯 | 波涛牌 | 60012 | 12 | 12 |
| 89 | 试管 | 波涛牌 | 61002 | 23 | 1 |
| 90 | 试管 | 波涛牌 | 61005 | 23 | 1 |
| 91 | 烧杯 | 波涛牌 | 61021 | 23 | 5 |
| 92 | 烧杯 | 波涛牌 | 61022 | 8 | 6 |
| 93 | 烧杯 | 波涛牌 | 61023 | 8 | 10 |
| 94 | 烧瓶 | 波涛牌 | 61037 | 23 | 9 |
| 95 | 锥形瓶 | 波涛牌 | 61041 | 8 | 7 |
| 96 | 酒精灯 | 波涛牌 | 62001 | 12 | 4 |
| 97 | 漏斗 | 波涛牌 | 62031 | 23 | 3 |
| 98 | 滴管 | 波涛牌 | 62073 | 23 | 1 |
| 99 | 镊子 | 波涛牌 | 64005 | 12 | 3 |
| 100 | 试管夹 | 波涛牌 | 64006 | 12 | 2 |
| 101 | 石棉网 | 波涛牌 | 64032 | 12 | 1 |
| 102 | 燃烧匙 | 波涛牌 | 64041 | 12 | 1 |
| 103 | 药匙 | 波涛牌 | 64042 | 12 | 1 |
| 104 | 玻璃棒 | 波涛牌 | 64054 | 23 | 1 |
| 105 | 试管刷 | 波涛牌 | 64071 | 12 | 2 |
| 106 | 烧瓶刷 | 波涛牌 | 64085 | 12 | 3 |
| 107 | 培养皿 | 波涛牌 | 64088 | 23 | 8 |
| 108 | 蒸发皿 | 波涛牌 | 64097 | 12 | 3 |
| 109 | 塑料量杯 | 波涛牌 | 70088 | 8 | 6.5 |
| 110 | 硫酸铝钾(明矾) | 义乌教仪 | 72025 | 30 | 0.3 |
| 111 | 酒精 | 义乌教仪 | 72061 | 3 | 8 |
| 112 | pH广范围试纸 | 义乌教仪 | 75003 | 10 | 3 |
| 113 | 高锰酸钾 | 义乌教仪 | 77011 | 3 | 25 |
| 114 | 载玻片 | 舜马 | 80302 | 5 | 10 |
| 115 | 盖玻片 | 舜马 | 80303 | 18 | 6 |
| 116 | 测电笔 | 舜马 | 81001 | 12 | 3 |
| 117 | 一字螺丝刀 | 舜马 | 81002 | 12 | 4 |
| 118 | 十字螺丝刀 | 舜马 | 81002 | 12 | 4 |
| 119 | 尖嘴钳 | 舜马 | 81004 | 8 | 18 |
| 120 | 剪刀 | 舜马 | 81032 | 12 | 10 |
| 121 | 花盆 | 舜马 | 81109 | 12 | 10 |
| 122 | 小刀 | 舜马 | 81201 | 12 | 3 |
| 123 | 喷水壶 | 舜马 | 81205 | 1 | 20 |
| 124 | 电热水壶 | 半球 | 定制 | 2 | 85 |
| 125 | 金属保温瓶 | 舜马 | 定制 | 2 | 75 |
| 126 | 手电筒 | 舜马 | 定制 | 23 | 25 |
| 127 | 平面镜（直径10厘米） | 舜马 | 定制 | 45 | 3 |
| 128 | 榨汁器 | 舜马 | 定制 | 2 | 22 |
| 小学科学探究试验箱 |
| 1 | 一年级上册第一单元--植物(jk) | 莱博士 | DF-XKSYX-01 | 13 | 1000 |
| 2 | 一年级上册第二单元--比较与测量(jk) | 莱博士 | DF-XKSYX-02 | 13 | 1000 |
| 3 | 一年级下册第一单元--我们周围的物体(jk) | 莱博士 | DF-XKSYX-03 | 13 | 1000 |
| 4 | 一年级下册第二单元--动物(jk) | 莱博士 | DF-XKSYX-04 | 13 | 1000 |
| 5 | 二年级上册第一单元--我们的地球家园(jk) | 莱博士 | DF-XKSYX-05 | 13 | 1000 |
| 6 | 二年级上册第二单元--材料(jk) | 莱博士 | DF-XKSYX-06 | 13 | 1000 |
| 7 | 二年级下册第一单元--磁铁(jk) | 莱博士 | DF-XKSYX-07 | 13 | 1148 |
| 8 | 二年级下册第二单元--我们的自己(jk) | 莱博士 | DF-XKSYX-08 | 13 | 1148 |
| 9 | 三级上册第一单元-水（jk） | 莱博士 | DF-XKSYX-09 | 13 | 1148 |
| 10 | 三年级上册第二单元-空气（jk） | 莱博士 | DF-XKSYX-10 | 13 | 100 |
| 11 | 三年级上册第三单元-天气（jk） | 莱博士 | DF-XKSYX-11 | 13 | 1548 |
| 12 | 三年级下册第一单元-物体的运动（jk） | 莱博士 | DF-XKSYX-12 | 13 | 1448 |
| 13 | 三年级下册第二单元-动物的一生（jk） | 莱博士 | DF-XKSYX-13 | 13 | 1648 |
| 14 | 三年级下册第三单元-太阳、地球和月球（jk) | 莱博士 | DF-XKSYX-14 | 13 | 1000 |
| 15 | 声学实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-15 | 1 | 998 |
| 16 | 光学实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-16 | 1 | 998 |
| 17 | 电学实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-17 | 1 | 998 |
| 18 | 磁学实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-18 | 1 | 998 |
| 19 | 电与磁实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-19 | 1 | 998 |
| 20 | 力与机械（一）实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-20 | 1 | 998 |
| 21 | 力与机械（二）实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-21 | 1 | 998 |
| 22 | 水实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-22 | 1 | 998 |
| 23 | 空气实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-23 | 1 | 950 |
| 24 | 热学实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-24 | 1 | 998 |
| 25 | 建筑与结构实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-25 | 1 | 950 |
| 26 | 人体结构实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-26 | 1 | 1550 |
| 27 | 清洁能源实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-27 | 1 | 3150 |
| 28 | 生物实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-28 | 1 | 950 |
| 29 | 生物-野外实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-29 | 1 | 650 |
| 30 | 气象实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-30 | 1 | 998 |
| 31 | 再生纸实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-31 | 1 | 998 |
| 32 | 水的供应实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-32 | 1 | 998 |
| 33 | 标本实验箱 | 莱博士 | DF-XKSYX-33 | 1 | 2800 |